Fiche technique

<< Optiline >> Projecteur LED 50W

art.n° 46325

• Duree de vie superieure a 50000 h

• Rendu de couleur CRI > 80%

• Angle du faisceau LED : 100°

• Boitier aluminium extraplat

• Projecteur orientable et verrouillable

• Tension nominale : 220-240 V/50 Hz

• Sources lumineuses non interchangeables

• IP65 : etanche a la poussiere et protege contre les jets d‘eau

• 1m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus

IP65

Caractéristiques techniques:

230 V /  50Hz / 4000K / 4500Lm

Angle du faisceau LED: 	100°

Rendu de couleur de Ra:	CRI > 80

Dimensions:			230/202/56 mm

Poids:				1,01kg

EAN:				4011160463259

Code douanier:                  94054131